## 工程量清单
溪美街道镇山村温室大棚
工 程 量 清 单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位盖章或资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
造价工程师:
(签字盖专用章)
编制时间： |  | 2026-01-04

## 工程项目造价汇总表(含分项)
工程项目造价汇总表
工程名称:溪美街道镇山村温室大棚 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:安全文明施工费(元)
1 | 土建工程
1.1 | 室外部分
一般土建
1.2 | 1#
一般土建
1.3 | 2#
一般土建
1.4 | 3#
一般土建
1.5 | 4#
一般土建
1.6 | 5#
一般土建
2 | 安装工程
2.1 | 1#安装工程
喷灌系统
电气布线系统
2.2 | 2#安装工程
喷灌系统
电气布线系统
2.3 | 3#安装工程
喷灌系统
电气布线系统
2.4 | 4#安装工程
喷灌系统
电气布线系统
2.5 | 5#安装工程
喷灌系统
电气布线系统
合 计

## 单项工程造价汇总表(含分项)
单项工程造价汇总表
工程名称：溪美街道镇山村温室大棚 土建工程 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费 (元)
1 | 室外部分
一般土建
2 | 1#
一般土建
3 | 2#
一般土建
4 | 3#
一般土建
5 | 4#
一般土建
6 | 5#
一般土建
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：溪美街道镇山村温室大棚 安装工程 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费 (元)
1 | 1#安装工程
喷灌系统
电气布线系统
2 | 2#安装工程
喷灌系统
电气布线系统
3 | 3#安装工程
喷灌系统
电气布线系统
4 | 4#安装工程
喷灌系统
电气布线系统
5 | 5#安装工程
喷灌系统
电气布线系统
合 计

## 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：溪美街道镇山村温室大棚 土建工程 室外部分 |  | 第1页 共11页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 一般土建
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：溪美街道镇山村温室大棚 土建工程 1# |  | 第2页 共11页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 一般土建
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：溪美街道镇山村温室大棚 土建工程 2# |  | 第3页 共11页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 一般土建
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：溪美街道镇山村温室大棚 土建工程 3# |  | 第4页 共11页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 一般土建
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：溪美街道镇山村温室大棚 土建工程 4# |  | 第5页 共11页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 一般土建
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：溪美街道镇山村温室大棚 土建工程 5# |  | 第6页 共11页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 一般土建
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：溪美街道镇山村温室大棚 安装工程 1#安装工程 |  | 第7页 共11页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 喷灌系统
1.2 | 电气布线系统
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：溪美街道镇山村温室大棚 安装工程 2#安装工程 |  | 第8页 共11页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 喷灌系统
1.2 | 电气布线系统
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：溪美街道镇山村温室大棚 安装工程 3#安装工程 |  | 第9页 共11页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 喷灌系统
1.2 | 电气布线系统
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：溪美街道镇山村温室大棚 安装工程 4#安装工程 |  | 第10页 共11页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 喷灌系统
1.2 | 电气布线系统
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：溪美街道镇山村温室大棚 安装工程 5#安装工程 |  | 第11页 共11页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 喷灌系统
1.2 | 电气布线系统
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3

## 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：溪美街道镇山村温室大棚 | [6 empty] | 第1页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
土建工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
室外部分 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 010101001001 | 平整场地 | (1)路坯整平、压实 (2)土壤类别:投标单位综合考虑 (3)弃土运距:投标单位综合考虑 (4)取土运距:投标单位综合考虑 | m2 | 1817
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | (1)简易排水沟 (2)三类土 (3)2m以内 | m3 | 155.1
3 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:余方 (2)运距:投标单位综合考虑 | m3 | 155.1
4 | 01B001 | 旧排水沟清理 | (1)旧排水沟清理 | 项 | 1
5 | 01B002 | 地上青苗补偿款 | (1)地上青苗补偿款(红薯、花生、木薯等经济作物) | 项 | 1
1# | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
6 | 010101001002 | 平整场地 | (1)土壤类别:投标单位综合考虑 (2)弃土运距:投标单位综合考虑 (3)取土运距:投标单位综合考虑 | m2 | 1664
7 | 010101004001 | 挖基坑土方 | (1)三类土 (2)2m以内 | m3 | 66.948
8 | 010103001001 | 回填方 | (1)满足设计要求 (2)满足设计要求 (3)满足设计要求 (4)场内调配 | m3 | 55.44
9 | 010103002002 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:余方 (2)运距:投标单位综合考虑 | m3 | 3.224
10 | 010501003001 | 独立基础 | (1)非泵送商品混凝土 (2)C20 | m3 | 11.508
|  | 分部小计 |  |  | 1801.12
11 | 010603002001 | 空腹钢柱 | (1)柱类型:矩形方管（含连接件） (2)钢材品种、规格:热镀锌、主立柱口100*50*2.0、侧副立柱φ32*1.5、棚头副立柱口30*50*1.5、外遮阳立柱口50*50*2.0（含一切所需的人工、物料、配件等） (3)金属构件运输:投 | t | 2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：溪美街道镇山村温室大棚 | [6 empty] | 第2页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
标单位综合考虑
12 | 010602001001 | 钢屋架 | (1)钢材品种、规格:热镀锌、端面水平横梁口50*50*1.5、纵梁φ25*1.5、八字撑φ42*1.8、拱杆φ32*1.5、V撑φ25*1.5（含一切所需的人工、物料、配件等） (2)金属构件运输:投标单位综合考虑 | t | 5.883
13 | 010606011001 | 钢板天沟 | (1)水槽（含一切所需的人工、物料、配件等） (2)钢材品种、规格:热镀锌 (3)漏斗、天沟形式:展宽：22+33+131+128+131+33+22 | m | 260
14 | 010606013001 | 零星钢构件 | (1)构件名称:0.7卡槽（含一切所需的人工、物料、配件等） (2)钢材品种、规格:热镀锌 (3)金属构件运输:投标单位综合考虑 | t | 0.092
15 | 010515008001 | 预应力钢绞线 | (1)钢筋种类、规格:φ5斜拉钢绞线、热镀锌（含一切所需的人工、物料、配件等） | t | 0.03
|  | 分部小计 |  |  | 268.005
16 | 010516002001 | 预埋铁件 | (1)钢材种类:预埋螺栓M14、连接板150*150*8 (2)规格: | t | 0.268
17 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | (1)直径10mm圆钢 | t | 0.052
18 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | (1)门框、扇材质:滑道门，2500宽*2800高（含一切所需的人工、物料、配件等） | 樘 | 2
19 | 01B004 | 墙面手动卷膜系统 | (1)墙面手动卷膜装置系统，含一切所需的人工、物料、配件等 | m2 | 890.4
20 | 01B005 | 屋面电动卷膜系统 | (1)屋面电动卷膜系统，含一切所需的人工、物料、配件等 | m2 | 1820.42
21 | 01B006 | 电动外遮阳系统 | (1)电动外遮阳系统，含一切所需的人工、物料、配件等 | m2 | 1916
2# | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：溪美街道镇山村温室大棚 | [6 empty] | 第3页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
22 | 010101001003 | 平整场地 | (1)土壤类别:投标单位综合考虑 (2)弃土运距:投标单位综合考虑 (3)取土运距:投标单位综合考虑 | m2 | 2400
23 | 010101004002 | 挖基坑土方 | (1)三类土 (2)2m以内 | m3 | 88.896
24 | 010103001002 | 回填方 | (1)满足设计要求 (2)满足设计要求 (3)满足设计要求 (4)场内调配 | m3 | 73.296
25 | 010103002003 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:余方 (2)运距:投标单位综合考虑 | m3 | 4.671
26 | 010501003002 | 独立基础 | (1)非泵送商品混凝土 (2)C20 | m3 | 15.6
|  | 分部小计 |  |  | 2582.463
27 | 010603002002 | 空腹钢柱 | (1)柱类型:矩形方管（含连接件） (2)钢材品种、规格:热镀锌、主立柱口100*50*2.0、侧副立柱φ32*1.5、棚头副立柱口30*50*1.5、外遮阳立柱口50*50*2.0（含一切所需的人工、物料、配件等） (3)金属构件运输:投标单位综合考虑 | t | 2.5
28 | 010602001002 | 钢屋架 | (1)钢材品种、规格:热镀锌、端面水平横梁口50*50*1.5、纵梁φ25*1.5、八字撑φ42*1.8、拱杆φ32*1.5、V撑φ25*1.5（含一切所需的人工、物料、配件等） (2)金属构件运输:投标单位综合考虑 | t | 8.358
29 | 010606011002 | 钢板天沟 | (1)水槽（含一切所需的人工、物料、配件等） (2)钢材品种、规格:热镀锌 (3)漏斗、天沟形式:展宽：22+33+131+128+131+33+22 | m | 360
30 | 010606013002 | 零星钢构件 | (1)构件名称:0.7卡槽（含一切所需的人工、物料、配件等） (2)钢材品种、规格:热镀锌 (3)金属构件运输:投标单位综合考虑 | t | 0.111
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：溪美街道镇山村温室大棚 | [6 empty] | 第4页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
31 | 010515008002 | 预应力钢绞线 | (1)钢筋种类、规格:φ5斜拉钢绞线、热镀锌（含一切所需的人工、物料、配件等） | t | 0.035
|  | 分部小计 |  |  | 371.004
32 | 010516002002 | 预埋铁件 | (1)钢材种类:预埋螺栓M14、连接板150*150*8 (2)规格: | t | 0.368
33 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | (1)直径10mm圆钢 | t | 0.071
34 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | (1)门框、扇材质:滑道门，2500宽*2800高（含一切所需的人工、物料、配件等） | 樘 | 2
35 | 01B008 | 墙面手动卷膜系统 | (1)墙面手动卷膜装置系统，含一切所需的人工、物料、配件等 | m2 | 1060
36 | 01B009 | 屋面电动卷膜系统 | (1)屋面电动卷膜系统，含一切所需的人工、物料、配件等 | m2 | 2625.6
37 | 01B010 | 电动外遮阳系统 | (1)电动外遮阳系统，含一切所需的人工、物料、配件等 | m2 | 2700
3# | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
38 | 010101001004 | 平整场地 | (1)土壤类别:投标单位综合考虑 (2)弃土运距:投标单位综合考虑 (3)取土运距:投标单位综合考虑 | m2 | 2720
39 | 010101004003 | 挖基坑土方 | (1)三类土 (2)2m以内 | m3 | 99.144
40 | 010103001003 | 回填方 | (1)满足设计要求 (2)满足设计要求 (3)满足设计要求 (4)场内调配 | m3 | 74.648
41 | 010103002004 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:余方 (2)运距:投标单位综合考虑 | m3 | 3.428
42 | 010501003003 | 独立基础 | (1)非泵送商品混凝土 (2)C20 | m3 | 17.496
|  | 分部小计 |  |  | 2914.716
43 | 010603002003 | 空腹钢柱 | (1)柱类型:矩形方管（含连接件） (2)钢材品种、规格:热镀锌、主立柱口100*50*2.0、侧副立柱φ32*1.5、棚头副立柱口30*50*1.5、外 | t | 2.7
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：溪美街道镇山村温室大棚 | [6 empty] | 第5页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
遮阳立柱口50*50*2.0（含一切所需的人工、物料、配件等） (3)金属构件运输:投标单位综合考虑
44 | 010602001003 | 钢屋架 | (1)钢材品种、规格:热镀锌、端面水平横梁口50*50*1.5、纵梁φ25*1.5、八字撑φ42*1.8、拱杆φ32*1.5、V撑φ25*1.5（含一切所需的人工、物料、配件等） (2)金属构件运输:投标单位综合考虑 | t | 9.386
45 | 010606011003 | 钢板天沟 | (1)水槽（含一切所需的人工、物料、配件等） (2)钢材品种、规格:热镀锌 (3)漏斗、天沟形式:展宽：22+33+131+128+131+33+22 | m | 408
46 | 010606013003 | 零星钢构件 | (1)构件名称:0.7卡槽（含一切所需的人工、物料、配件等） (2)钢材品种、规格:热镀锌 (3)金属构件运输:投标单位综合考虑 | t | 0.119
47 | 010515008003 | 预应力钢绞线 | (1)钢筋种类、规格:φ5斜拉钢绞线、热镀锌（含一切所需的人工、物料、配件等） | t | 0.035
|  | 分部小计 |  |  | 420.24
48 | 010516002003 | 预埋铁件 | (1)钢材种类:预埋螺栓M14、连接板150*150*8 (2)规格: | t | 0.414
49 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | (1)直径10mm圆钢 | t | 0.08
50 | 010802001003 | 金属（塑钢）门 | (1)门框、扇材质:滑道门，2500宽*2800高（含一切所需的人工、物料、配件等） | 樘 | 2
51 | 01B012 | 墙面手动卷膜系统 | (1)墙面手动卷膜装置系统，含一切所需的人工、物料、配件等 | m2 | 1144.8
52 | 01B013 | 屋面电动卷膜系统 | (1)屋面电动卷膜系统，含一切所需的人工、物料、配件等 | m2 | 2975.68
53 | 01B014 | 电动外遮阳系统 | (1)电动外遮阳系统，含一切所需的人工、物料、配件等 | m2 | 3044
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：溪美街道镇山村温室大棚 | [6 empty] | 第6页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
4# | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
54 | 010101001005 | 平整场地 | (1)土壤类别:投标单位综合考虑 (2)弃土运距:投标单位综合考虑 (3)取土运距:投标单位综合考虑 | m2 | 1664
55 | 010101004004 | 挖基坑土方 | (1)三类土 (2)2m以内 | m3 | 66.948
56 | 010103001004 | 回填方 | (1)满足设计要求 (2)满足设计要求 (3)满足设计要求 (4)场内调配 | m3 | 55.44
57 | 010103002005 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:余方 (2)运距:投标单位综合考虑 | m3 | 3.224
58 | 010501003004 | 独立基础 | (1)非泵送商品混凝土 (2)C20 | m3 | 11.508
|  | 分部小计 |  |  | 1801.12
59 | 010603002004 | 空腹钢柱 | (1)柱类型:矩形方管（含连接件） (2)钢材品种、规格:热镀锌、主立柱口100*50*2.0、侧副立柱φ32*1.5、棚头副立柱口30*50*1.5、外遮阳立柱口50*50*2.0（含一切所需的人工、物料、配件等） (3)金属构件运输:投标单位综合考虑 | t | 2
60 | 010602001004 | 钢屋架 | (1)钢材品种、规格:热镀锌、端面水平横梁口50*50*1.5、纵梁φ25*1.5、八字撑φ42*1.8、拱杆φ32*1.5、V撑φ25*1.5（含一切所需的人工、物料、配件等） (2)金属构件运输:投标单位综合考虑 | t | 5.883
61 | 010606011004 | 钢板天沟 | (1)水槽（含一切所需的人工、物料、配件等） (2)钢材品种、规格:热镀锌 (3)漏斗、天沟形式:展宽：22+33+131+128+131+33+22 | m | 260
62 | 010606013004 | 零星钢构件 | (1)构件名称:0.7卡槽（含一切所需的人工、物料、配件等） (2)钢材品种、规格: | t | 0.092
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：溪美街道镇山村温室大棚 | [6 empty] | 第7页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
热镀锌 (3)金属构件运输:投标单位综合考虑
63 | 010515008004 | 预应力钢绞线 | (1)钢筋种类、规格:φ5斜拉钢绞线、热镀锌（含一切所需的人工、物料、配件等） | t | 0.03
|  | 分部小计 |  |  | 268.005
64 | 010516002004 | 预埋铁件 | (1)钢材种类:预埋螺栓M14、连接板150*150*8 (2)规格: | t | 0.268
65 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | (1)直径10mm圆钢 | t | 0.052
66 | 010802001004 | 金属（塑钢）门 | (1)门框、扇材质:滑道门，2500宽*2800高（含一切所需的人工、物料、配件等） | 樘 | 2
67 | 01B016 | 墙面手动卷膜系统 | (1)墙面手动卷膜装置系统，含一切所需的人工、物料、配件等 | m2 | 890.4
68 | 01B017 | 屋面电动卷膜系统 | (1)屋面电动卷膜系统，含一切所需的人工、物料、配件等 | m2 | 1820.42
69 | 01B018 | 电动外遮阳系统 | (1)电动外遮阳系统，含一切所需的人工、物料、配件等 | m2 | 1916
5# | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
70 | 010101001006 | 平整场地 | (1)土壤类别:投标单位综合考虑 (2)弃土运距:投标单位综合考虑 (3)取土运距:投标单位综合考虑 | m2 | 1664
71 | 010101004005 | 挖基坑土方 | (1)三类土 (2)2m以内 | m3 | 66.948
72 | 010103001005 | 回填方 | (1)满足设计要求 (2)满足设计要求 (3)满足设计要求 (4)场内调配 | m3 | 55.44
73 | 010103002006 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:余方 (2)运距:投标单位综合考虑 | m3 | 3.224
74 | 010501003005 | 独立基础 | (1)非泵送商品混凝土 (2)C20 | m3 | 11.508
|  | 分部小计 |  |  | 1801.12
75 | 010603002005 | 空腹钢柱 | (1)柱类型:矩形方管（含连接件） (2)钢材品种、规格: | t | 2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：溪美街道镇山村温室大棚 | [6 empty] | 第8页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
热镀锌、主立柱口100*50*2.0、侧副立柱φ32*1.5、棚头副立柱口30*50*1.5、外遮阳立柱口50*50*2.0（含一切所需的人工、物料、配件等） (3)金属构件运输:投标单位综合考虑
76 | 010602001005 | 钢屋架 | (1)钢材品种、规格:热镀锌、端面水平横梁口50*50*1.5、纵梁φ25*1.5、八字撑φ42*1.8、拱杆φ32*1.5、V撑φ25*1.5（含一切所需的人工、物料、配件等） (2)金属构件运输:投标单位综合考虑 | t | 5.883
77 | 010606011005 | 钢板天沟 | (1)水槽（含一切所需的人工、物料、配件等） (2)钢材品种、规格:热镀锌 (3)漏斗、天沟形式:展宽：22+33+131+128+131+33+22 | m | 260
78 | 010606013005 | 零星钢构件 | (1)构件名称:0.7卡槽（含一切所需的人工、物料、配件等） (2)钢材品种、规格:热镀锌 (3)金属构件运输:投标单位综合考虑 | t | 0.092
79 | 010515008005 | 预应力钢绞线 | (1)钢筋种类、规格:φ5斜拉钢绞线、热镀锌（含一切所需的人工、物料、配件等） | t | 0.03
|  | 分部小计 |  |  | 268.005
80 | 010516002005 | 预埋铁件 | (1)钢材种类:预埋螺栓M14、连接板150*150*8 (2)规格: | t | 0.268
81 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | (1)直径10mm圆钢 | t | 0.052
82 | 010802001005 | 金属（塑钢）门 | (1)门框、扇材质:滑道门，2500宽*2800高（含一切所需的人工、物料、配件等） | 樘 | 2
83 | 01B020 | 墙面手动卷膜系统 | (1)墙面手动卷膜装置系统，含一切所需的人工、物料、配件等 | m2 | 890.4
84 | 01B021 | 屋面电动卷膜系统 | (1)屋面电动卷膜系统，含一切所需的人工、物料、配件等 | m2 | 1820.42
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：溪美街道镇山村温室大棚 | [6 empty] | 第9页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
85 | 01B022 | 电动外遮阳系统 | (1)电动外遮阳系统，含一切所需的人工、物料、配件等 | m2 | 1916
安装工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
1#安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
喷灌系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
86 | 031001006001 | 塑料管 | (1)φ90PVC主管（含管件） | m | 256
87 | 031001006002 | 塑料管 | (1)φ63支管 PVC（含管件） | m | 32
88 | 031001006003 | 塑料管 | (1)φ25毛管 PE（含管件） | m | 442.6
89 | 031003019001 | 吊挂喷头 | (1)吊挂喷头 | 个 | 204
90 | 031002001001 | 管道支架 | (1)管道支架制作(单件重量100kg以内) (2)管道支架安装(单件重量100kg以内) | kg | 124.32
91 | 031201003001 | 金属结构刷油 | (1)手工除锈(一般钢结构 轻锈) (2)一般钢结构(防锈漆 第二遍) (3)一般钢结构(银粉漆 第二遍) | m2 | 124.32
92 | 031003001001 | 螺纹阀门 | (1)截止阀φ63PVC | 个 | 1
93 | 031003001002 | 螺纹阀门 | (1)T型过滤器 φ90 | 个 | 2
94 | 031006015001 | 10T蓄水桶 | (1)10T蓄水桶 | 台 | 1
95 | 031006008001 | 智能水肥一体化控制机 | (1)智能水肥一体化控制机（含管道、水泵、肥液桶、搅拌机、搅拌棒、变频器） | 台 | 1
96 | 031001006004 | 塑料管 | (1)落水管 Φ110（含管件） | m | 216
97 | 031001006005 | 塑料管 | (1)波纹管 φ400 | m | 40
电气布线系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
98 | 030404017001 | 配电箱 | (1)电控箱 | 台 | 1
99 | 030408002001 | 控制电缆 | (1)室内铜芯控制电缆敷设 KVV-6*1.0电缆 | m | 37.6
100 | 030408002002 | 控制电缆 | (1)室内铜芯控制电缆敷设 KVV-2*2.5电缆 | m | 281.2
101 | 030411001009 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 PVC20 | m | 311.3
102 | 030408001001 | 电力电缆 | (1)主电源电缆 铝芯3*32+1 | m | 260
103 | 030408001002 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设 3*4+1铜芯电缆 | m | 200
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：溪美街道镇山村温室大棚 | [6 empty] | 第10页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
104 | 030404017002 | 配电箱 | (1)主电控制箱(配1个NM1-100A塑壳断路器、3个3P-63A空气开关、3个2P32A空气开关) | 台 | 1
2#安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
喷灌系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
105 | 031001006006 | 塑料管 | (1)φ63支管 PVC（含管件） | m | 40
106 | 031001006007 | 塑料管 | (1)φ25毛管 PE（含管件） | m | 622.6
107 | 031003019002 | 吊挂喷头 | (1)吊挂喷头 | 个 | 295
108 | 031002001002 | 管道支架 | (1)管道支架制作(单件重量100kg以内) (2)管道支架安装(单件重量100kg以内) | kg | 16.4
109 | 031201003002 | 金属结构刷油 | (1)手工除锈(一般钢结构 轻锈) (2)一般钢结构(防锈漆 第二遍) (3)一般钢结构(银粉漆 第二遍) | m2 | 16.4
110 | 031003001003 | 螺纹阀门 | (1)截止阀φ63PVC | 个 | 1
电气布线系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
111 | 030404017003 | 配电箱 | (1)电控箱 | 台 | 1
112 | 030408002003 | 控制电缆 | (1)室内铜芯控制电缆敷设 KVV-6*1.0电缆 | m | 41.6
113 | 030408002004 | 控制电缆 | (1)室内铜芯控制电缆敷设 KVV-2*2.5电缆 | m | 303.2
114 | 030411001010 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 PVC20 | m | 335.84
3#安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
喷灌系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
115 | 031001006008 | 塑料管 | (1)φ63支管 PVC（含管件） | m | 40
116 | 031001006009 | 塑料管 | (1)φ25毛管 PE（含管件） | m | 701.6
117 | 031003019003 | 吊挂喷头 | (1)吊挂喷头 | 个 | 335
118 | 031002001003 | 管道支架 | (1)管道支架制作(单件重量100kg以内) (2)管道支架安装(单件重量100kg以内) | kg | 16.4
119 | 031201003003 | 金属结构刷油 | (1)手工除锈(一般钢结构 轻锈) (2)一般钢结构(防锈漆 第二遍) (3)一般钢结构(银粉漆 第二遍) | m2 | 16.4
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：溪美街道镇山村温室大棚 | [6 empty] | 第11页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
120 | 031003001004 | 螺纹阀门 | (1)截止阀φ63PVC | 个 | 1
电气布线系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
121 | 030404017004 | 配电箱 | (1)电控箱 | 台 | 1
122 | 030408002005 | 控制电缆 | (1)室内铜芯控制电缆敷设 KVV-6*1.0电缆 | m | 45.6
123 | 030408002006 | 控制电缆 | (1)室内铜芯控制电缆敷设 KVV-2*2.5电缆 | m | 303.2
124 | 030411001011 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 PVC20 | m | 339.84
4#安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
喷灌系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
125 | 031001006010 | 塑料管 | (1)φ63支管 PVC（含管件） | m | 32
126 | 031001006011 | 塑料管 | (1)φ25毛管 PE（含管件） | m | 442.6
127 | 031003019004 | 吊挂喷头 | (1)吊挂喷头 | 个 | 204
128 | 031002001004 | 管道支架 | (1)管道支架制作(单件重量100kg以内) (2)管道支架安装(单件重量100kg以内) | kg | 13.12
129 | 031201003004 | 金属结构刷油 | (1)手工除锈(一般钢结构 轻锈) (2)一般钢结构(防锈漆 第二遍) (3)一般钢结构(银粉漆 第二遍) | m2 | 13.12
130 | 031003001005 | 螺纹阀门 | (1)截止阀φ63PVC | 个 | 1
电气布线系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
131 | 030404017005 | 配电箱 | (1)电控箱 | 台 | 1
132 | 030408002007 | 控制电缆 | (1)室内铜芯控制电缆敷设 KVV-6*1.0电缆 | m | 37.6
133 | 030408002008 | 控制电缆 | (1)室内铜芯控制电缆敷设 KVV-2*2.5电缆 | m | 281.2
134 | 030411001012 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 PVC20 | m | 311.3
5#安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
喷灌系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
135 | 031001006012 | 塑料管 | (1)φ63支管 PVC（含管件） | m | 32
136 | 031001006013 | 塑料管 | (1)φ25毛管 PE（含管件） | m | 440.6
137 | 031003019005 | 吊挂喷头 | (1)吊挂喷头 | 个 | 204
138 | 031002001005 | 管道支架 | (1)管道支架制作(单 | kg | 13.12
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：溪美街道镇山村温室大棚 | [6 empty] | 第12页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
件重量100kg以内) (2)管道支架安装(单件重量100kg以内)
139 | 031201003005 | 金属结构刷油 | (1)手工除锈(一般钢结构 轻锈) (2)一般钢结构(防锈漆 第二遍) (3)一般钢结构(银粉漆 第二遍) | m2 | 13.12
140 | 031003001006 | 螺纹阀门 | (1)截止阀φ63PVC | 个 | 1
电气布线系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
141 | 030404017006 | 配电箱 | (1)电控箱 | 台 | 1
142 | 030408002009 | 控制电缆 | (1)室内铜芯控制电缆敷设 KVV-6*1.0电缆 | m | 37.6
143 | 030408002010 | 控制电缆 | (1)室内铜芯控制电缆敷设 KVV-2*2.5电缆 | m | 281.2
144 | 030411001013 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 PVC20 | m | 311.3
合 计

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：溪美街道镇山村温室大棚 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
1 | 安全文明施工费
2 | 其他总价措施费
3 | 扬尘防治措施费
合 计

## 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：溪美街道镇山村温室大棚 | [6 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
土建工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
室外部分 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
1# | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
2 | 011702001001 | 基础模板 | (1)独立基础 | m2 | 104.16
2# | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
3 | 011702001002 | 基础模板 | (1)独立基础 | m2 | 139.2
3# | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
4 | 011702001003 | 基础模板 | (1)独立基础 | m2 | 155.52
4# | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
5 | 011702001004 | 基础模板 | (1)独立基础 | m2 | 104.16
5# | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
6 | 011702001005 | 基础模板 | (1)独立基础 | m2 | 104.16
安装工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
1#安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
喷灌系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | (1)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 (2)消防工程脚手架搭拆费 (3)刷油、防腐工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
电气布线系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
8 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
2#安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
喷灌系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
9 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | (1)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 (2)消防工程脚手架搭拆费 (3)刷油、防腐工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
电气布线系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
10 | 031301017004 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
3#安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
喷灌系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
11 | 031301017005 | 脚手架搭拆 | (1)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭 | 项 | 1
单价措施项目清单与计价表
工程名称：溪美街道镇山村温室大棚 | [6 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
拆费 (2)消防工程脚手架搭拆费 (3)刷油、防腐工程脚手架搭拆费
电气布线系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
12 | 031301017006 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
4#安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
喷灌系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
13 | 031301017007 | 脚手架搭拆 | (1)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 (2)消防工程脚手架搭拆费 (3)刷油、防腐工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
电气布线系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
14 | 031301017008 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
5#安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
喷灌系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
15 | 031301017009 | 脚手架搭拆 | (1)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 (2)消防工程脚手架搭拆费 (3)刷油、防腐工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
电气布线系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
16 | 031301017010 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
合 计

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：溪美街道镇山村温室大棚 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  | ——

## 甲供材料一览表
甲供材料一览表
工程名称：溪美街道镇山村温室大棚 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注
甲供材料费合计(元) | [7 empty] | --- | --- | --- | ---